## Slide 1
II – Comunicação
2.1 - MQTT
Big Data Day: do Sensor à Publicação

## Slide 2
2.1 – MQTT : Terminologia
Protocolo M2M, leve, projeto para realizar comunicação publicador/assinante
Um dispositivo publica uma mensagem; outro assina
Mensagens trafegam em redes TCP/IP
Roteador (ou broker) media comunicação entre dispositivos
“Tópicos” (ou topics) são alvos para publicação/assinatura
Denomina-se Payload ao conteúdo recebido por um assinante

## Slide 3
II – Comunicação
2.2 - Mosquitto
Big Data Day: do Sensor à Publicação

## Slide 4
2.2 – Mosquitto
Exemplo de roteador (ou broker) para mediar a comunicação entre dispositivos
Uma vez instalado...
  mosquito_pub realiza publicações
  Mosquitto_sub realiza assinaturas
02a_Mosquitto.txt

## Slide 5
2.2 – Mosquitto

## Slide 6
II – Comunicação
2.3 – Integração Arduino com MQTT
Big Data Day: do Sensor à Publicação

## Slide 7
2.3 – Integração Arduino com MQTT
Interface de programação (IDE) com linguagem própria, semelhante à C
Algumas características:
  Todo sketch reside em diretório próprio
  Toda variável deve ser declarada
  Duas funções principais: setup e loop
  Todo comando termina com ponto-e-vírgula
  Só podemos ter um sketch carregado por vez
sketch_arduino_mqtt